化验分析设备仪器、药品试剂清单（常规）                                                
                                                
一、设备仪器                                                
1、玻璃及相关仪器                                                
序号        名  称        规格、型号        单位        数 量                
1        烧  杯        50mL        个        20                
                100 mL        个        5                
                250 mL        个        20                
                500 mL        个        5                
                1000 mL        个        5                
2        容量瓶        50mL（白色）        个        5                
                50mL（棕色）        个        5                
                100 mL（白色）        个        5                
                100 mL（棕色）        个        5                
                250 mL（白色）        个        5                
                500 mL（白色）        个        5                
                1000 mL（白色）        个        10                
                500 mL（棕色）        个        5                
                200 mL（白色）        个        10                
                1000 mL（棕色）        个        10                
3        量  筒        50mL        支        10                
                100mL        支        10                
                250mL        支        10                
                500mL        支        10                
                1000mL        支        10                
4        酸式滴定管        50mL        支        10                
5        细口白玻璃瓶下口        20L        个        4                
6        溶解氧瓶        250ML        个        50                
7        白色磨口瓶        250mL        个        10                
                500mL        个        10                
8        小口瓶        125mL（白色）        个        5                
                250mL（白色）        个        5                
                500 mL（白色）        个        20                
                1000 mL（白色）        个        5                
                5000 mL（白色）        个        5                
                125mL（棕色）        个        5                
                250 mL（棕色）        个        5                
                500 mL（棕色）        个        10                
                1000 mL（棕色）        个        2                
9        具塞比色管（带刻度）        25mL        套        10                
                50mL　        套        10                
10        六孔有机玻璃比色管架        25mL        个        5                
                50mL　        个        5                
11        锥形瓶（磨口）        250mL        个        20                
                500mL        个        10                
12        具塞碘量瓶        250 mL        个        50                
                500 mL        个        5                
13        称量瓶        60×30mm        个        20                
                40×25mm        个        10                
                50×30mm        个        10                
14        短管漏斗        9cm           个        10                
                Φ60mm        个        10                
15        铁漏斗架        附三圈        个        5                
16        定性滤纸        12.5CM        盒        10                
        定量滤纸        12．5cm  中速        盒        10                
17        刻度移液管        0.1mL        支        5                
                0.2mL        支        5                
                0.5mL        支        5                
                1mL        支        10                
                2mL        支        10                
                5mL        支        10                
                10mL        支        10                
                20mL        支        10                
                25mL        支        10                
18        圆盘移液管架        有机玻璃        个        5                
19        大肚吸管        1mL        支        10                
                2mL        支        10                
                5 mL        支        10                
                10 mL        支        5                
                20 mL        支        5                
                50 mL        支        5                
                100 mL        支        5                
20        "全玻璃冷凝回流装置
（此为污水专用回流装置）"        250mL锥形瓶，球形冷凝管        套        10                
21        不锈钢微孔过滤器        2000MLΦ500 0.45微孔滤膜        套        1                
22        吸（抽）滤瓶        2500mL        个        2                
23        滴瓶        125mL（白色）        个        10                
                125mL（棕色）        个        10                
24        表面皿        Φ100mm        个        10                
25        干燥器        Φ300mm        个        2                
                Φ210mm        个        2                
26        玻管        Φ8cm        米        5                
27        聚乙烯大口瓶        500mL        个        10                
28        研钵（玻璃）        Φ90mm        个        1                
29        玻璃棒7-8        30cm        支        5                
                50cm        支        5                
30        蒸馏水贮存瓶(白大口瓶)        20L                2                
                10L                4                
31        盖玻片        20*20        盒        10                
        载玻片        7101        盒        10                
合 计                                                
                                                
2、电器类：                                                
序号        名  称        规格、型号        单位        数 量                
1        电炉        六联电炉（1000W×6）        套        2                
                单联电炉（1000W）        套        1                
2        生化培养箱        LRH-250A        台        1                        
3        真空泵        SHB-IV22A        台        1                        
4        分光光度计        紫外752        台        1                        
                可见722S        台        1                        
5        电热蒸馏水器        20L/h        台        1                        
                配套胶管Φ12cm        米        50                        
6        电热鼓风干燥箱        CS101-2AB        台        1                        
7        电子天平200G        精度：1/1000        台        1                        
                1/10000        台        1                        
        托盘天平        200g        台        1                        
                500g        台        1                        
8        冰箱        150L～180L        台        1                        
9        马佛炉        SX2-5-12        台        1                        
10        消毒锅        YXQ-LS-18S1        台        1                        
11        计算器                个        1                        
12        电笔                把        1                        
13        PH计        pHS-3C        台        1                
14        溶解氧仪        JYD-1A        台        1                
15        电导率仪        DDS-11D        台        1                
16        COD恒温加热器        JR-9012                1                
17        便携式PH计                        1                
18        BOD测定仪                        1                
合 计                                                
                                                
3、其它仪器：                                                
序号        名  称        规格、型号        单位        数 量                
1        生物显微镜        XSP-2C        台        1                
2        载玻片        1.2mm×50        盒        5                
3        盖玻片        24×24mm        盒        5                
4        擦镜纸        1015        本        10                
5        玻璃珠        500G        袋        5                
6        软胶管        Φ10cm（黄色）        米        50                
7        手持打孔器        6×1cm        把        1                
8        螺丝刀        平口        把        1                
                十字        把        1                
9        乳胶管        硅胶管医用胶管6*9        盒        3                
10        胶塞        13＃        个        5                
11        乳胶手套        7.5＃        双        5                
12        橡皮筋                盒        1                
13        镊子        12.5cm        把        5                
14        止水夹                个        10                
15        洗瓶        500mL        个        5                
16        洗耳球        小号        个        10                
                大号        个        2                
17        万能夹                个        10                
18        双顶丝                个        10                
19        瓷坩锅        大100ML        个        1                
                中50ML        个        1                
                小30ML        个        1                
20        坩锅钳        大45CM        个        1                
                中35CM        个        1                
                小30CM        个        1                
21        药匙        大22CM        把        5                
                中20CM        把        5                
                小16CM        把        5                
22        滴定台        铁面        个        5                
23        医用纱布        10米/卷        米        8                
24        脱脂棉        500G        个        1                
25        试管刷        中号        把        10                
26        PH试纸        1～14  PH        本        10                
27        标签        2#        张        5                
28        手术剪刀        18cm        把        1                
29        平口钳        止血钳16CM        把        1                
30        石棉网        20*20        张        10                
合 计                                                                
                                                                
"二、药品试剂：
★以下未标明纯度的试剂均为分析纯"                                                                
序号        名称        规格、型号        单位        数量                                
1        重铬酸钾        优级纯500g/瓶                1                                
2        硫酸亚铁铵        分析纯 500g/瓶                1                                
3        葡萄糖        优级纯 500 g/瓶                1                                
4        谷氨酸        BR纯 500g/瓶                1                                
5        无水磷酸二氢钾        优级纯 500 g/瓶                1                                
6        邻菲啰啉        分析纯 50 g/瓶                1                                
7        硫酸亚铁        AR500 g/瓶                1                                
8        浓硫酸        分析纯3L/瓶                4                                
9        硫酸银        分析纯100 g/瓶                2                                
10        硫酸汞        100 g/瓶                5                                
11        磷酸氢二钾        500 g/瓶                1                                
12        七水合磷酸氢二钠        500 g/瓶                1                                
13        氯化铵        500 g/瓶                1                
14        硫酸镁        500 g/瓶                1                
15        氯化钙        500 g/瓶                1                
16        氯化铁        500 g/瓶                1                
17        盐  酸        500ml/瓶                1                
18        亚硫酸钠        500 g/瓶                1                
19        碘化钾        500 g/瓶                1                
20        过硫酸钾        500 g/瓶                1                
21        氢氧化钠        500 g/瓶                1                
22        乙  醇        分析纯 500ml/瓶                2                
23        抗坏血酸        500g/瓶                1                
24        钼酸铵        500 g/瓶                1                
25        酒石酸锑钾        500 g/瓶                1                
26        酒石酸钾钠        500 g/瓶                1                
27        硅  胶        500 g/瓶                20                
28        氧化镁        500 g/瓶                1                
29        凡士林        500 g/瓶                1        
38        碘化汞        50g/瓶                1